О вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ЗАО «УЭС»
Июнь 2013г.

	    Наименование городов 

               и посёлков
	      Наименование объекта
	Ввод

 в ремонт
	Вывод из ремонта

	г.Березовский
	ТП-6514, ф.Город-3, ВЛ-10кВ;

ТП-6542 ф.Советская, ВЛ-0,4кВ
	июнь
	июнь

	г.Березовский, п.Кедровка


	ТП-12, ф.Школьников, ВЛ-0,4кВ
	июнь
	июнь

	г.Березовский, п.Монетный
	ТП-6665, ф.Старая больница, ВЛ-0,4кВ; ТП-6729, ф.Северная, ВЛ-0,4кВ; 

ТП-6658, Т-1; ТП-6665-6666, КЛ-6кВ; ПС «Монетка», ф.МТП-12, ВЛ-6кВ; ТП-6654, ф.Красноармейская, ВЛ-0,4кВ 
	июнь
	июнь

	г.Березовский, п.Лосиный
	ТП-6615, РУ-0,4кВ; ТП-6631; ТП-6638, ф.Шверника, ВЛ-0,4кВ; ТП-6602, ф.Комсомольская, ВЛ-0,4кВ; РП «Лосинка», ф.Котельная-2, ВЛ-6кВ; ТП-6618, ф.8е Марта, ВЛ-0,4кВ; ТП-6629, ф.Строителей, КЛ-0,4кВ 
	июнь
	июнь

	г.Березовский, п.Ключевск


	
	июнь
	июнь

	г.Березовский п.Ст.пышминск
	ТП-6908, ф.Кирова, ВЛ-0,4кВ; ПС «Драга», ф.Поселок, ВЛ-10кВ; 
	июнь
	июнь

	г.Березовский, п.Сарапулка
	ТП-6754, ф.1 Мая, ВЛ-0,4кВ
	июнь
	июнь

	г.Березовский, п.Становая
	
	июнь
	июнь


