О вводе в ремонт и выводе из ремонта электрических объектов ЗАО «УЭС»
Октябрь 2013г.

	    Наименование городов 

               и посёлков
	      Наименование объекта
	Ввод

 в ремонт
	Вывод из ремонта

	г.Березовский
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6537, ф.«ул.Дружинников»; ВЛ-0,4кВ, ТП-6802, ф.«ул.Маяковского»; ВЛ-0,4кВ, ТП-6530, ф.«ул.Школьников»; ВЛ-0,4кВ, ТП-6532 ф.«ул.Мира»; ВЛ-0,4кВ, ТП-6503, ф.«Поселок»; РУ-0,4кВ, ТП-6521; РУ-0,4кВ, ТП-6560; ПС 35/10кВ «Новая»
	октябрь
	октябрь

	г.Березовский, п.Кедровка


	ПС 110/35/6кВ «Зеленая»;
	октябрь
	октябрь

	г.Березовский, п.Монетный
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6658, ф.«пер.Клубный»; ВЛ-0,4кВ, ТП-6652, ф.«ул.Хохрякова»
	октябрь
	октябрь

	г.Березовский, п.Лосиный
	РУ-6кВ, ТП-6608; РУ-6кВ, ТП-6617, ф.«Котельная-2»;ВЛ-0,4кВ, ТП-6638, ф.«ул.Шверника»; ВЛ-0,4кВ, ТП-6629, ф.«ул.Больничная»; 
	октябрь
	октябрь

	г.Березовский, п.Ключевск


	
	октябрь
	октябрь

	г.Березовский п.Ст.пышминск
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6922; РУ-0,4кВ, ТП-6909; 
	октябрь
	октябрь

	г.Березовский, п.Сарапулка
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6754, ф.«ул.1е Мая»
	октябрь
	октябрь

	г.Березовский, п.Становая
	
	октябрь
	октябрь

	г.Березовский, п.Новоберезовский
	
	октябрь
	октябрь


