Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский
август 2018г.
О техническом состоянии электрических сетей АО «Уральские электрические сети»: 
 18 абзац пункт 11б - о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  за август 2018г.: 

	О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "УЭС" август 2018г.

	Наименование городов и поселков
	Наименование объекта
	Вывод в ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	г. Березовский
	РУ-10 кВ от ТП 6553, ввода 6548
	      август
	август

	
	РУ-10 кВ от РП-2 яч. № 10
	      август
	август

	
	РУ-10 кВ от ТП 10008 яч. № 3
	      август
	август

	
	РУ-0,4 кВ от ТП 6546
	      август
	август

	
	ТП 30019
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. ул. Проезжая от МТП-2
	      август
	август

	
	ф. 6кВ УЗПС  от ПС Южная
	      август
	август

	
	ф. 10 кВ п. Старопышминский от ПС Драга
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Кр. Героев от ТП-6542
	      август
	август

	
	ф. 6кВ Город-4 от ПС Южная
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Красноармейская от ТП-6565
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Шиловская от ТП-6550
	      август
	август

	
	ф. 6кВ Центральная II от ПС Северная
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Нагорная от ТП-6931
	      август
	август

	
	РУ 0,4 кВ ТП 6536
	      август
	август

	
	ф. 6кВ Пульпонасосная от ПС Северная
	      август
	август

	
	ТП 6552
	      август
	август

	      г. Березовский
	
	
	

	
	РУ 0,4 кВ ТП 6587 
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ Октябрьская от ТП-6514
	      август
	август

	
	РУ-10 кВ от ТП 6546
	      август
	август

	
	ТП 30019
	      август
	август

	
	РУ 0,4 кВ ТП 10008
	      август
	август

	
	РУ-10 кВ от ТП 6802
	      август
	август

	
	РУ 0,4 кВ ТП 6501
	      август
	август

	
	РУ 0,4 кВ ТП 6857
	      август
	август

	
	РУ 0,4 кВ ТП 30010
	      август
	август

	
	РУ-0,4кВ ТП 30007
	      август
	август

	
	РУ-0,4кВ ТП 30004
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Металлистов от ТП 6909
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Советская от ТП 6921
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Кирова от ТП 6908
	      август
	август

	
	РУ-0,4кВ ТП 30003
	      август
	август

	[bookmark: _Hlk517853399]
	ПС Северная
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. ул. Свободы от ТП 6515
	      август
	август

	
	ТП 6546
	      август
	август

	
	ф. 6кВ УЗПС  от ПС Южная
	      август
	август

	
	РУ-10 кВ от РП - 2, ф. Скважина  
	      август
	август

	[bookmark: _Hlk517855249]г. Березовский                п. Становая
	ВЛ-0,4кВ ф. ул.  Цветочная от ТП 6738
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Ленина от ТП 6717
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Проезжая от ТП 6754
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Дачная от ТП 6754
	      август
	август

	
	ВЛ-0,4кВ ф. Ленина от ТП-6717
	      август
	август

	г. Березовский                п. Кедровка
	РУ-6, РУ-0,4 кВ от ТП 4
	      август
	август

	
	ПС Зеленая ОРУ 110 кВ


	      август
	август

	
	ф. ТП-2 РУ-6 кВ ПС Зеленая

	      август
	август

	
	ТП-10
	      август
	август

	


         п. Монетный
	ф. 6кВ Поселок  от ПС МТРЗ
	      август
	август

	
	РУ 0,4 кВ ТП 6652
	      август
	август

	

 
                
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]г. Березовский                п. Лосиный
	РУ 0,4 кВ ТП 6650
	      август
	август

	
	ВЛ-6,0 кВ от ПС Лосинка фидер №15
	      август
	август

	
	ВЛ-6,0 кВ от ПС Лосинка фидер №5
	      август
	август

	
	ТП6617
	      август
	август

	
	ВЛ-6 кВ от ПС Лосинка фидер №5,
	      август
	август

	
	Скважина. Производственная базы УЭС п.Лосиный
	      август
	август

	
	ВЛ-6,0 кВ от РП Лосинка фидер Лосинка
	      август
	август

	
	РУ-6 кВ ТП6628
	      август
	август

	
	ВЛ-6,0 кВ от РП Лосинка фидер Лосинка
	      август
	август

	г. Березовский                п. Малиновка
	
	      август
	август

	г. Березовский                п. Лубяной
	ВЛ-0,4 кВ от ТП 6609 п.Лубяной
	      август
	август

	г. Березовский                п. Солнечный
	ВЛ-0,4 кВ от ТП 6613 п.Солнечный,
	      август
	август

	г. Березовский                п. Ключевск
	ВЛ-0,4 кВ от ТП 90004 п.Ключевск
	      август
	август
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