Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский
февраль 2018г.
О техническом состоянии электрических сетей АО «Уральские электрические сети»: 
[bookmark: _GoBack] 18 абзац пункт 11б - о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  за февраль 2018г.: 
	О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "УЭС" февраль 2018г.

	Наименование городов и поселков
	Наименование объекта
	Вывод в ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	г. Березовский
	ВРУ РУ-0,4 кВ. ул. Гагарина д. 15/1
	февраль
	февраль

	
	ВРУ РУ-0,4 кВ. ул. Гагарина д. 15/2
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ ф. БМ-45 ПС Южная
	февраль
	февраль

	
	ВРУ РУ-0,4 кВ. ул. Гагарина д. 15/3
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-6 кВ  ф. УЗПС от ПС Южная
	февраль
	февраль

	
	ВРУ РУ-0,4 кВ. ул. Гагарина д. 15/4
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. ф. Коммунаров ТП 6516
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. ф. Воротникова ТП 6510
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. ф. Воротникова ТП 6512
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-6 кВ. ф. Город-4 от ПС Южная
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6802
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6539
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6521
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6520
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т-1 и Т-2 ТП 6803
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6528
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6529
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-6 кВ  ф. Город-3 от ПС Северная 
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6819
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ. ф. Мичурина от ТП 6537
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6531
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6530
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6829
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6830
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6534
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6533
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6546
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ. ф. Бажова от ТП 6516
	февраль
	февраль

	г. Березовский                п. Кедровка
	РУ-0,4 кВ. ф. Коммунаров  МТП-2
	февраль
	февраль

	г. Березовский                п. Сарапулка
	ВЛ-0,4 кВ. ф. "Ленина-Калинина" от ТП 6725
	февраль
	февраль

	г. Березовский                п. Старопышминск
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6919
	февраль
	февраль

	г. Березовский                п. Монетный
	ВЛ-0,4 кВ. ф. Красноармеская от ТП 6684
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ Т-1 ТП 6647
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. Т ТП 6651
	февраль
	февраль

	г. Березовский                п. Лосиный
	ВЛ-0,4 кВ. ул. Советская, 42 от ТП 6631
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ. ул. Советская, 51А и 55А от ТП 6631
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ. ул. Калинина, 20 от ТП 6603
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ. ул. Калинина, 17 от ТП 6603
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. ф. Трудовая ТП 6631
	февраль
	февраль

	
	РУ-0,4 кВ. ТП 90004
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ. ул. Лесная, 2А от ТП 6603
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ ул. ТСЖ от ТП 6602
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ. ул Ворошилова от ТП 6613
	февраль
	февраль

	
	РУ - 0,4 кВ. Т-1  ТП 6615
	февраль
	февраль



