Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский
апрель 2019г.
О техническом состоянии электрических сетей АО «Уральские электрические сети»: 
 18 абзац пункт 11б - о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2019г.: 
	
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "УЭС" апрель 2019г.

	Наименование городов и поселков
	
Наименование объекта
	 Вывод в    
  ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	









г. Березовский
	ТП 6557 ф. Октябрьская 
	апрель
	апрель

	
	ТП БМДК ф. Революционная
	апрель
	апрель

	
	ПС «Северная» ОРУ 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Новая» 35/10 кВ КРУН 10 кВ ф. РП-3
	апрель
	апрель

	
	ПС «Северная» ОРУ 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Северная» ОРУ 35 кВ ф. Шахта
	апрель
	апрель

	
	ТП 20010
	апрель
	апрель

	
	ПС «Южная» РУ 6 кВ ф. УЗПС
	апрель
	апрель

	
	ТП 6921 ф. Волкова
	апрель
	апрель

	
	ПС «Южная» ЗРУ – 6 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Новая» ОРУ 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Новая» 35/10 кВ КРУН 10 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Новая» 35/10 кВ КРУН 10 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Новая» ОРУ 35 кВ
	апрель
	апрель

	





       г. Березовский

	ПС «Новая» 35/10 кВ КРУН 10 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Северная» ОРУ – 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Северная» ОРУ – 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Северная» ОРУ – 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Северная» ОРУ – 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Южная» РУ – 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ТП 40019
	апрель
	апрель

	
	ПС «Новая» 35/10 кВ РУ 10 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Южная» ОРУ – 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Южная» ОРУ – 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ТП 6811 РУ - 0,4 кВ
	апрель
	апрель

	
	ТП 30026
	апрель
	апрель

	
	ТП 6560 РУ – 0,4 кВ
	апрель
	апрель

	
	ТП 6552 РУ 0,4 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС «Южная» ОРУ 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ТП 6599, ТП 6587 ВЛ 6 кВ
	апрель
	апрель

	
	ТП-6 РУ-0,4 кВ
	апрель
	апрель

	      г. Березовский                   
        п. Кедровка
	ПС «Хвощевая» ф. Поселок
	апрель
	апрель

	
	ТП-10
	апрель
	апрель

	      г. Березовский      
         п. Монетный
	ТП 6680 ф. Крайняя, ф. Железнодорожников
	апрель
	апрель

	
	ТП 6729 ф. Трудовая
	апрель
	апрель

	
	ТП 60006 ф. Почта
	апрель
	апрель

	
	ф. Поселок – 1 ПС МТРЗ
	апрель
	апрель

	


г. Березовский
п. Лосиный,
п. Лубяной,
   п. Малиновка

	ВЛ-6 кВ отпайка на новую ТП (СНТ коллективный сад №60)
	апрель
	апрель

	
	РУ-0,4 кВ ТП80004
	апрель
	апрель

	
	РУ-0,4 кВ ТП6602
	апрель
	апрель

	
	ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Трудовая от ТП 90004
	апрель
	апрель

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП 6609 п. Лубяной, ул. Октябрьская 9
	апрель
	апрель

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП6609 ф. ул. Школьная, ул. Клубная, ул. Торфяников ул. Сосновая, ул. Октябрьская
	апрель
	апрель

	
	ТМ ТП 6609 п. Лубяной
	апрель
	апрель

	
	ТМ ТП 6610 п. Лосиный ул. К. Маркса
	апрель
	апрель

	
	ТМ ТП6618 п. Малиновка
	апрель
	апрель

	
	ТП6603 п. Лосиный
	апрель
	апрель

	
	ВЛ-6 кВ на ТП6605 п. Лосиный
	апрель
	апрель

	
	
	
	

	
	ВЛ-0,4 от ТП 6609 ф. ул. Октябрьская, Сосновая, Школьная, Торфяников, Комсомольская п. Лубяной
	апрель
	апрель

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП 6609 п. Лубяной
	апрель
	апрель

	п. Ключевск
	ТП6630
	апрель
	апрель



