Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский
Информация за апрель 2022г.
п.п. «г» пункт 19 - об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);
	
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "УЭС" апрель 2022г.

	Наименование городов и поселков
	
Наименование объекта
	 Вывод в    
  ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	
г. Березовский
 
п. Кедровка






	ПС Новая РУ 10 кВ яч. 14
	апрель
	апрель

	
	ВЛ 6 кВ ф. Уральский
	апрель
	апрель

	
	ТП 6532
	апрель
	апрель

	
	ВЛ 6 кВ ф. Водозабор
	апрель
	апрель

	
	ТП 6553 РУ 10 кВ
	апрель
	апрель

	
	ВЛ 6 кВ ф. Город-2
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 6 кВ яч. 24
	апрель
	апрель

	
	ПС Новая КРУН 10 кВ яч. 1а
	апрель
	апрель

	
	ВЛ 6 кВ ф. 44 квартал
	апрель
	апрель

	
	ТП 6553 
	апрель
	апрель

	
	ТП 20018 Вл 0,4 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 6 кВ ф. Город 4
	апрель
	апрель

	
	ПС Северная ОРУ 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 6 кВ ф. Город 4
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная 35/6 ОРУ 35 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 6 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 6 кВ яч № 24
	апрель
	апрель

	
	ТП 6904 РУ 0,4кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 0,4 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 6 кВ ф. Город 4
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 6 кВ яч. 24
	апрель
	апрель

	
	ТП 8727 ВЛ 0,4 кВ
	апрель
	апрель

	
	МТП – 2 РУ 10 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 6 кВ ф. Город 4
	апрель
	апрель

	
	ТП 6503 ВЛ 0,4 кВ ф. к/с 25
	апрель
	апрель

	
	ПС Северная ВЛ 6 кВ ф. Город 5
	апрель
	апрель

	
	ТП Шахта 1 РУ 6 кВ
	апрель
	апрель

	
	ТП 6555 РУ 6 кВ
	апрель
	апрель

	
	ПС Южная РУ 6 кВ яч.24
	апрель
	апрель

	
	ТП 6901 ВРУ 0,4 кВ
	апрель
	апрель

	
	8727 ВЛ 0,4 кВ 
	апрель
	апрель

	
	ВЛ 6 кВ ф. 44 квартал
	апрель
	апрель

	
	ТП 6828 РУ 10 кВ
	апрель
	апрель

	
	ТП 6829 РУ 10 кВ
	апрель
	апрель

	
	Северная ф. город 5
	апрель
	апрель

	г. Березовский п. Монетный
	ВЛ 6 кВ МТП 24
	апрель
	апрель

	
	ВЛ 6 кВ МТП 22
	апрель
	апрель

	
	
	апрель
	апрель

	
	
	апрель
	апрель

	    

г. Березовский   
         п. Лосиный
п. Ключевск
         п. Лубяной

	ВЛ-0,4 кВ от ТП6601 ф.Поселок

	апрель
	апрель

	
	ВЛ-6 кВ от ПС Лосинка  ф.№19 

	апрель
	апрель

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП 6608 ф.Фрунзе, Новая, Центральная, Советская

	апрель
	апрель

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП6606 ф. ул.Октябрьская, Строителей, Центральная

	апрель
	апрель

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП6602. ф.Баня

	апрель
	апрель



