Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский
ноябрь 2017г.
О техническом состоянии электрических сетей АО «Уральские электрические сети»: 
[bookmark: _GoBack] 18 абзац пункт 11б - о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  за ноябрь 2017г.: 
	О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "УЭС" ноябрь 2017г

	Наименование городов и поселков
	Наименование объекта
	Вывод в ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	г. Березовский
	РУ-0,4 кВ. ТП 6581
	ноябрь
	ноябрь

	
	РУ-0,4 кВ. ТП 6571
	ноябрь
	ноябрь

	
	РУ-0,4 кВ. ТП 6590
	ноябрь
	ноябрь

	
	КЛ-6 кВ. ф. "ЦРП-правый" от яч.№2 РУ-6 кВ. ТП ЦРП-6
	ноябрь
	ноябрь

	
	2-я С.Ш. КРУН - 10 кВ. ПС 35/10 кВ. "Новая"
	ноябрь
	ноябрь

	
	яч. №20 КРУН - 10 кВ. ПС 35/10 кВ. "Новая"
	ноябрь
	ноябрь

	
	яч. №5 КРУН - 10 кВ. ПС 35/10 кВ. "Новая"
	ноябрь
	ноябрь

	
	яч. №2 РУ - 0,4 кВ. ТП "БМДК"
	ноябрь
	ноябрь

	
	яч. №25 КРУН - 10 кВ. ПС 35/10 кВ. "Новая"
	ноябрь
	ноябрь

	
	ВЛ-0,4 кВ. ф. "Житнухина" от ТП 8733
	ноябрь
	ноябрь

	
	РУ-0,4 кВ. ТП 6516
	ноябрь
	ноябрь

	
	РУ-0,4 кВ. ТП 6578
	ноябрь
	ноябрь

	
	ВЛ-0,4 кВ. ф. "Пролетарская" от ТП 6530
	ноябрь
	ноябрь

	г. Березовский                п. Сарапулка
	ф. "Ленина" РУ-0,4 кВ. ТП 6752
	ноябрь
	ноябрь

	г. Березовский                п. Кедровка
	яч. №4 ф. "ТП-5" РУ-6 кВ. ТП-6
	ноябрь
	ноябрь

	г. Березовский                п. Лосиный
	РУ - 0,4 кВ. ТП 6605
	ноябрь
	ноябрь

	
	ВЛ - 0,4 кВ. и РУ-0,4 кВ. ф. "Поселок" от ТП 6618
	ноябрь
	ноябрь

	
	Т1 ТП 6625
	ноябрь
	ноябрь

	
	ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Советсткая" от ТП 6631
	ноябрь
	ноябрь

	г. Березовский                п. Монетный
	ВЛ-0,4 кВ. ф. "Красноармейская" от ТП 6654
	ноябрь
	ноябрь

	
	ВЛ-6 кВ. ф. "МТП 24" от ПС "Монетка"
	ноябрь
	ноябрь

	
	ВЛ-0,4 кВ. ф. "Кайгородова-Нагорная" от ТП 6652
	ноябрь
	ноябрь

	
	РУ-0,4 кВ. ф. "Железнодорожная" ТП 6680
	ноябрь
	ноябрь




