Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский
сентябрь 2017г.
О техническом состоянии электрических сетей АО «Уральские электрические сети»: 
	О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  АО "УЭС" сентябрь 2017г


	Наименование городов и поселков
	Наименование объекта
	Вывод в ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	г. Березовский
	ф. "РП - 3 -1" яч. №1 КРУН - 10 кВ. ПС 35/10 кВ. "Новая"; ф. "РП - 3 -2" яч. №18 КРУН - 10 кВ. ПС 35/10 кВ. "Новая"; РУ - 0,4 кВ. Т - 2 ТП 6810; КЛ - 0,4 кВ. ф. "Шиловская11,19,23" от ТП 6551; РУ - 0,4 кВ. Т - 1 ТП 6504; ф. "ТП 6802" яч. №25 КРУН - 10 кВ. ПС 35/10 кВ. "Новая"; КЛ - 0,4 кВ. ф. "Брусницина, 3" от ТП 6813; ф. "Город 6" яч. №7 КРУН - 10 кВ. ПС 35/10 кВ. "Новая"; ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Прохладная" от ТП 6578; ВЛ - 0,4 кВ. ф. "8-е Марта" от ТП 6510; ВЛ - 0,4 кВ. ф. Лазурная" и  Ф. "Сиреневая" от ТП 6578; РУ - 0,4 кВ, ТП 6505; ВЛ - 6 кВ. ф. "Погрузбюро" от ПС 35/6 кВ. "Северная"
	сентябрь
	сентябрь

	г. Березовский                 п. Становая
	ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Речная, 6/а" от ТП 6717; ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Луговая, 7" от ТП 6754; ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Березовая, 6" от ТП 6754
	сентябрь
	сентябрь

	г. Березовский                 п. Сарапулка
	ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Аброщикова" от ТП 6725
	сентябрь
	сентябрь

	г. Березовский                 п. Кедровка
	РУ - 6 кВ. ТП 5; КЛ - 0,4 кВ. ф. "Советская 16,17" от ТП 6; КЛ - 0,4 кВ. ф. Советская, 21" от ТП 13; ОРУ - 35 кВ. ПС 110/35/6 кВ. "Зеленая"
	сентябрь
	сентябрь

	г. Березовский                 п. Октябрьский
	ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Западная" от МТП 2; ВЛ - 3 кВ. ф. "Коллективные сады" от ПС 35/3 кВ. "Хвощевая"; ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Просторная - левый" от КТП 8.
	сентябрь
	сентябрь

	г. Березовский                 п. Лосиный
	ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Кирова" от ТП 6642; ВЛ - 6 кВ. отпайка на ТП 6609 ф. №5 от ПС 35/6 "Лосинка"; РУ - 0,4 кВ. Т - 1 ТП 6613; РУ - 0,4 кВ. Т - 1 и Т - 2 ТП 6632
	сентябрь
	сентябрь

	г. Березовский                 п. Монетный
	ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Пушкина", ф. "Лермонтова", ф. "Школа № 32", ф. "Лермонтова, 22/а" от ТП 6690; ВЛ - 0,4 кВ. ф. "Крайняя" и ф. "Железнодорожная" от ТП 6680.
	сентябрь
	сентябрь


 18 абзац пункт 11б - о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  за сентябрь 2017 г.: 
