Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский
IV квартал 2020г.

п.п. «г» пункт 19 - О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на  конец четвертого квартала 2020г.:

	№ п/п
	Наименование центров питания
	Объем свободной мощности, МВт

	1
	ПС «Новая» 35/10 кВ
	0

	1.1
	ТП и РП 10/0,4 кВ
	0

	2
	ПС «Южная» 35/6 кВ
	0

	2.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0

	3
	ПС «Северная» 35/6 кВ
	0

	3.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0

	4
	ПС «Хвощевая» 35/6 кВ
	ОАО «МРСК-Урала»

	4.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0

	5
	ПС «Зеленая» 110/35/6 кВ
	0

	5.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0

	6
	ПС «Монетка» 35/6 кВ
	ОАО «МРСК-Урала»

	6.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0,39

	7
	ПС «МТРЗ» 35/6 кВ
	ООО «ЭСК»

	7.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0

	8
	ПС «Лосинка» 35/6 кВ
	ОАО «МРСК-Урала»

	8.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0,4

	9
	ПС «Лесозавод» 35/6 кВ
	ОАО «МРСК-Урала»

	9.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0,2

	10
	ПС «Кобальт» 110/35/10 кВ
	АО «НЛМК-Урал» 

	10.1
	ТП и РП 10/0,4 кВ
	0

	11
	ПС «Драга» 110/35/10 кВ
	ОАО «МРСК-Урала»

	11.1
	ТП и РП 10/0,4 кВ
	0,84

	12
	ПС ЗПУ 35/6 кВ
	ООО ЗСК «Магнум»

	12.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0

	13
	ПС «Сысерть» 110/10 кВ
	ОАО «МРСК-Урала»

	13.1
	ТП и РП 10/0,4 кВ
	0

	14
	ПС «Свобода» 110/10 кВ
	ОАО «МРСК-Урала»

	14.1
	ТП и РП 10/0,4 кВ
	0

	15
	ПС «Среднеуральская» 35/6 кВ
	ОАО «МРСК-Урала»

	15.1
	ТП и РП 6/0,4 кВ
	0

	16
	ПС «Ефимовская» 110/10 кВ
	ОАО «ЕЭСК»

	16.1
	ТП и РП 10/0,4 кВ
	0

	17
	ПС «Дачная» 110/10 кВ
	ОАО «МРСК-Урала»

	17.1
	ТП и РП 10/0,4 кВ
	0

	18
	ПС «Космическая» 110/10 кВ
	ОАО «ЕЭСК»

	18.1
	ТП и РП 10/0,4 кВ
	0



