Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский

II квартал 2018г.

О техническом состоянии электрических сетей АО «Уральские электрические сети»: 

16 абзац пункт 11б - О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной: мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на  конец  второго квартала 2018г.:



	№ п/п
	Наименование центров питания
	Объем свободной мощности, МВт

	1
	ПС «Новая» 35/10 кВ
	0

	2
	ПС «Зеленая» 110/35/6 кВ
	0

	3
	ПС «Южная» 35/6 кВ
	0

	4
	ПС «Северная» 35/6 кВ
	0


  

